Апотека Суботица

Матије Гупца 26.

24000 Суботица

Број: II-11/725-ЈН

Датум: 29.10.2018.

Предмет: Питања и одговори  везано за јавну набавку добара медицинско-техничка помагала-ПЕЛЕНЕ/РФЗО – по партијама, шифра 33196000,

ЈН број 16/18/ОП

ПИТАЊЕ:

Молим Вас за појашњење техничких карактеристика у набавци медицинско-техничких помагала-ПЕЛЕНЕ/РФЗО, ЈН бр 16/18/ОП.

Наиме, у конкурсној документацији, у делу техничке спецификације наводите минималне захтеване карактеристике које пелена мора да испуњава, а у складу са прописима Републичког фонда за здравствено осигурање.

Обзиром да сам РФЗО прописује минималне моћи упијања по МДС методи за сваку појединачну величину пелене, те да ви исте наводите у оквиру техничке спецификације, молимо Вас да у делу додатних услова неопходних за учествовање у јавној набавци додате и : достављање теста издатог од стране независне акредитоване лабораторије о моћима упијања по МДС 1/93 методи, као и доказ о акредитацији саме лабораторије.

Такође, у делу техничке спецификације наводите да је неопходно да пелена поседује индикатор влажности, као и да буде анатомског облика, али поново у делу додатних услова које понуда мора да садржи не наводите на који начин се исте карактеристике доказују. Стога вас молимо да у оквиру додатних услова дефинишете да ли се ове карактеристике доказују достављањем произвођачког каталога, каталога одобреног од АЛИМС-а, или на неки трећи начин?

Молимо Вас да коригујете конкурсну документацију, те додате додатне услове, како бисте корисницима обезбедили помагало оног квалитета који Правилиник о медицинско-техничким помагалима дефинише.

ОДГОВОР:

У складу са Вашим сугестијама конкурсна документација ће бити измењена и допуњена.

Комисија за јавну набавку

Апотека Суботица