## Sheet1
Apoteka Subotica
17.05.2019.
Tabela - Sastavni deo ponude JN 7/19/OP
Pomagala-pelene/RFZO
| Naziv ponuđača: |  |  |  |  | PIB:
Pomagala-pelene/RFZO
PARTIJA | ŠIFRA FOND | NAZIV POMAGALA FOND | ŠIFRA APOTEKA | NAZIV POMAGALA APOTEKA,OBLIK,PAKOVANJE | PROIZVOĐAČ | JM | KOLIČINA | KOLIČINA PO PARTIJI | TARIFNA GRUPA | POJEDINAČNA CENA BEZ PDV-a | POJEDINAČNA CENA sa PDV-om | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a | UKUPNA VREDNOST sa PDV-a | POPUST NA CENU IZ CENOVNIKA NARUČIOCA PO JEDINICI MERE (DIN) | ROK ISPORUKE 1-5 DANA (upisati tacan broj dana) | ROK VAŽENJA PONUDE (min.60 dana)
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10210 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K1300629 | PELENE BAMBO NATURE (5) 12-22kg 1/54x ili odgovarajući | ABENA/Danska ili odgovarajući | KOM | 60 | 10800 | POSEBNA 10% | 38.46 | 42.306 | 415368 | 456904.8
| 10211 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K1300037 | PELENE BAMBO NATURE XL 16-30kg 1/22x ili odgovarajući |  |  | 60
| 10213 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810391 | PELENE DELTA FORM M2 1/20x ili odgovarajući |  |  | 3850
| 10214 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810387 | PELENE DELTA FORM L2 1/20x ili odgovarajući |  |  | 7290
2 | 10210 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810386 | PELENE SENI KIDS JUNIOR 1/30x(11-25 kg) ili odgovarajući | TORUNSKIE ZAKLADY TORUN / POLJSKA ili odgovarajući | KOM | 1260 | 18360 | POSEBNA 10% | 38.46 | 42.306 | 706125.6 | 776738.16
| 10211 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9820182 | PELENE SUPER SENI PLUS EXTRA SMALL 1/10x ili odgovarajući |  |  | 1780
| 10211 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 500g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810385 | PELENE SENI KIDS JUNIOR EXTRA 1/30x(15-30 kg) ili odgovarajući |  |  | 1620
| 10212 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9820118 | PELENE SUPER SENI PLUS SMALL 1/30x ili odgovarajući |  |  | 2790
| 10212 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810351 | PELENE SENI STANDARD SMALL 1/30x ili odgovarajući |  |  | 0
| 10212 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810352 | PELENE SUPER SENI PLUS SMALL 1/10x ili odgovarajući |  |  | 0
| 10213 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810364 | PELENE SENI STANDARD MEDIUM 1/30x |  |  | 30
| 10213 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9820168 | PELENE SENI STANDARD PLUS MEDIUM 40-70Kg 1/30x ili odgovarajući |  |  | 9860
| 10214 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9820171 | PELENE SENI STANDARD LARGE 70Kg 1/30x ili odgovarajući |  |  | 5870
| 10215 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti | K9810355 | PELENE SENI STANDARD EXTRA LARGE 1/30x ili odgovarajući |  |  | 1890
3 | 10212 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 700g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |  | serijski proizvod - male (od 30kg do 40kg) |  | KOM |  | 7200 | POSEBNA 10% | 38.46 | 42.306 | 276912 | 304603.2
| 10213 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 900g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |  | serijski proizvod - srednje (od 40kg do 70kg)
| 10214 | Pelene - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja najmanje 1100g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |  | serisjki proizvod - velike (preko 70kg)
4 | 21210 | Ulošci za inkontinenciju - do 60 kom. mesečno; Moć upijanja za žene minimalno 500g, za muškarca minimalno 250g prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu Ispuštanje tečnosti maksimalno 2G prema MDS 1/93 sertifi |  | ULOŠCI ZA INKONTINENCIJU |  | KOM | 60 | 60 | POSEBNA 10% | 24.04 | 26.444 | 1442.4 | 1586.64
UKUPNO | [11 empty] | 1399848 | 1539832.8
|  | Datum: | Datum:
[8 empty] | M.P. | Potpis ponuđača
NAPOMENA:
Tabela se može preuzeti sa sajta Apoteke Subotica ili sa Portala javnih nabavki. Pri popunjavanju tabele voditi računa da unešeni brojevi-iznosi u koloni “POPUST NA CENU IZ CENOVNIKA NARUČIOCA PO JEDINICI MERE (DIN.)“ budu na dve decimale( decimalni separator je tačka a ne zarez) i da sva polja za partije za koje ponuđač podnosi ponudu budu popunjena. Za partije za koje ne konkuriše ponuđač ostavlja prazna polja. Tabelu popunjenu na opisani način ponuđač je dužan da odštampa, da potpiše i overi, i da je dostavi uz ponudu i u štampanom obliku i na USB-u.
Ukoliko ponuđač ne dostavi popunjenu tabelu na USB-u kao satavni deo ponude, već samo u štampanom obliku, papirnoj formi, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva, i obrnuto.